“中国钢结构金奖”现场核查专家组考评意见

年    月    日                       天气情况： 晴  阴  雨    度

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |
| 结构形式 |  | 开工时间 |  |
| 工程规模 |  | 钢结构验收时间及验收结论 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 会议地点 |  |  |  |
| 参会专家 |  |  |  |
| 项目考评总 分 |  | 工程质量与 管控分数 |  |
| 专家意见和建议：（可另加附页） 专家组长（签字）： 专家（签字）： |  |  |  |

“中国钢结构金奖”考核评分表

工程质量与管控评分表（满分100）

工程名称：                                               日期：

| 序号 | 考核项目 | 考评内容 | 考评 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 编制了项目质量管理计划书，有明确的质量管理目标和工程创优措施；建立了完善的质量管理“三检制”、材料进场检验制、工序及隐蔽工程报验制、材料见证取样送检制等有效的涵盖施工全过程、各环节的质量管理制度；质量管理活动有记录台账（满分5分） |  |  |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | 施工组织设计、施工方案的编审符合现行规范规定与标准要求，全面实施了《钢结构通用规范》等强制性规范；内容具有针对性和可操作性；对工艺要求比较复杂及危险性较大的分部分项工程、易出现质量通病的部位，编制了专项施工方案或作业指导书；施工组织设计、施工方案、作业指导书进行了三级交底，并作了记录；项目在实施过程中严格按审批的施工组织设计、施工方案进行；方案的调整、修改有符合规范规定的变更审批（满分15分） |  |  |
| 3 | 质量检验与检验批、分项、分部工程验收 | 工程定位，工序隐蔽记录，结构标高、轴线、垂直度，沉降观测等测量数据优于现行规范和设计要求；有关安全及功能的检验和见证检测项目的抽检数量、检验方法和检验的质量符合现行规范规定和设计要求；检验批，分项、分部工程验收和隐蔽验收的程序与结论符合现行规范规定（满分15分） |  |  |
| 4 | 材料、构配件、设备进场验收 | 材料、构配件、部件(成品半成品)等出厂合格证及复试报告和进场检验记录齐全；按现行规范规定和设计要求的见证取样材料进行了见证取样并送检，施工过程相关检验试验报告齐全及时有效；检测监测记录完整有效、符合设计和规范规定(满分15分) |  |  |
| 5 | 钢结构焊接 | 焊接材料与母材匹配，使用前按规定进行存放和烘焙；焊接人员持证上岗，在许可范围内从事焊接作业，并进行了针对本工程项目焊接特点的焊工进场考试；焊接工艺评定文件(包括报告书、记录、试验等)及焊接工艺指导书符合规范规定和标准要求；焊接无损检查(自检和第三方检)评价优于现行规范要求；焊缝外观质量和外观尺寸检查评价优于现行规范规定（满分10分） |  |  |
| 6 | 螺栓连接 | 连接面处理、抗滑移试验与复试、紧固轴力或扭矩系数、螺栓穿入方向一致、螺栓外露丝扣长度、穿孔率等符合要求；螺栓球节点螺栓连接合格无缝隙（满分5分） |  |  |
| 7 | 工程计量 | 各类工程计量器具配备齐全，并按规定进行使用前检验且合格，送检率100%；项目有工程计量器具台账(满分5分) |  |  |
| 8 | 工程观感质量 | 现场观感质量实体检查无违反设计要求和现行规范规定；构件及连接、压型金属板的外形尺寸偏差、接口错边、错位等优于现行规范规定；焊缝外观和观感质量符合要求；防腐、防火涂层观感质量符合要求，无漏涂、脱落、返锈现象；成品保护及时，无损坏现象（满分20分） |  |  |
| 9 | 工程资料 | 施工过程中施工员、质量员及各专业技术人员的质量检测记录、项目经理施工日志完整、真实；各类工程技术资料字迹清晰、项目齐全；资料收集、整理、填写、签字等符合要求（满分10分） |  |  |
| 总分：（满分100分） |  |  |  |  |

组长：                      考核人：

中国钢结构金奖工程施工难度评分表（满分10）

工程名称：                                           日期：

| 序号 | 考核项目 | 考评内容及标准 | 考评 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑和结构特点 | 建筑或结构整体造型：平直1分，单曲1.5分，双曲2分 |  |  |
|  |  | 建筑结构:跨度<30m计0.5分；30m跨度<60m计1分；60m跨度<100m计1.5分，跨度100m计2分。单层曲面或复杂曲面结构跨度评分可提高一级。 建筑结构:长度<100m计0.5分；100m长度<200m计1分; 200m长度<300m计1.5分; 长度300m计2分 |  |  |
|  |  | 建筑高度: <150m计0.5分；150m(含)~200m计1分；200m(含)~300m计1.5分，300m计2分 |  |  |
|  |  | 桥梁：跨度<60m计0.5分; 60m跨度<100m计1分，100m跨度<150m计1.5分；跨度≥150m计2分 |  |  |
|  |  | 桥梁：长度<300m计0.5分；300m长度<400m计1分；400m长度<500计1.5分；≥500m计2分 |  |  |
| 2 | 结构体系与类型 | 单层钢结构（排架、框架、门式刚架）计0.5分；多高层钢结构中的轻型框架、框-排架、框架-支撑计1分；吊车吨位100吨计1.5分 |  |  |
|  |  | 多高层结构中框架-剪力墙板、筒体结构和大跨度桁架结构、网架、组合网架计1分 |  |  |
|  |  | 高耸塔桅钢结构、钢结构住宅计1.5分 |  |  |
|  |  | 多高层巨型结构、大跨度的网壳、拱形结构、弦支穹顶、悬索结构、斜拉结构、索桁架结构、索穹顶、开合式屋盖计2分 |  |  |
|  |  | 桥梁结构：钢板梁桥计1分；钢桁梁桥、钢箱梁桥、槽型梁桥计1.5分；斜拉桥、悬索桥、拱桥、预应力桥梁计2分 |  |  |
| 3 | 焊接难度 | 低合金高强度结构钢等强连接焊缝的焊接板厚：≤40mm,计1分；40mm~60mm计1.5分；≥60mm计2分 |  |  |
|  |  | Q370~Q420低合金高强度结构钢焊接计1分； Q420以上低合金高强度结构钢焊接计1.5分；耐候、耐火等高性能钢材焊接计1.5分；Q500低合金高强度结构钢焊接或异种材料焊接计2分 |  |  |
|  |  | 焊接环境与条件：工地现场高空全位置焊接计0.5分；焊接作业环境温度0°C至~10°C计1.0分；焊接作业环境温度低于-10°C(提供工艺评定文件和现场证明材料)计1.5分 |  |  |
| 4 | 构件制造 | 构件类型：型钢与钢管0.5分；锥管、椭圆截面管等异形组合构件计1分；铸钢节点1.5分；超高层巨型结构中巨型节点计2分 |  |  |
|  |  | 构件形状：平直1分;单曲1.5分，双曲2分 |  |  |
|  |  | 常规构件运输计1分；单体构件属于公路管理部门定义的超大、超重构件运输计2分 |  |  |
|  |  | 桥梁构件：闭口箱梁、相贯连接构件计1分；钢桁梁、钢塔计1.5分；扭曲截面或多边截面、桁架整体式节点计2分 |  |  |
| 5 | 现场安装 | 单件吊装:重量≤20吨，计0.5分； 20吨<重量<50吨计1分；50吨重量<100吨计1.5分；重量100吨计2分 |  |  |
|  |  | 一般钢结构计1分；重要钢结构工程（建筑结构安全等级为一级的钢结构工程或建筑设计使用年限100年的钢结构工程）计1.5分 |  |  |
|  |  | 使用常规设备、方法计1分；使用非常规起重设备、方法进行现场安装的钢结构工程计1.5分。采用转体、顶推、提(顶)升、扳起等技术方法的钢结构工程计2分 |  |  |
| 总分（满分10分） |  |  |  |  |

注：1.每个单项取其中最高分; 2. 第1项中建筑或结构整体造型:是指占面积1/2以上的建筑或结构形状；3.第3项板厚是指主结构构件用钢板,不计支座底板；4. 第3项异种材料焊接不包括Q235和Q355间的焊接；5.第4项构件制造中的构件形状仅考虑主结构构件。

组长：                      考核人：

中国钢结构金奖工程技术创新评分表（25分）

工程名称：                                          日期：

| 序号 | 考评内容及标准 |  | 考评 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在项目建造中推广应用“建筑业十项新技术” 计2分 |  |  |  |
| 2 | 在项目施工中采取针对性措施，进行“节能、节地、节水、节材，环境保护”等绿色施工计2分。 |  |  |  |
| 3 | 创新成果 | 形成企业级工法计1分；形成省部级工法的计4分 |  |  |
|  |  | 获得实用新型专利每件计0.5分，累计不超过2分；获得软件著作权每件计1分，获得发明型专利受理每件计2分 |  |  |
|  |  | 形成企业标准计1分；形成省部级、行业标准或全国性社团标准计4分 |  |  |
| 4 | 项目应用了BIM技术，有总结计2分；获得省部级及以上奖励计4分 |  |  |  |
| 5 | 住宅钢结构项目采用了建筑工业化建造，有策划、有总结，装配率符合要求，得5分；其他钢结构项目施工中研发应用了新装备、新工艺、新安装方法等，应用了智能建造技术，有评价，得5分 |  |  |  |
| 6 | QC活动开展积极，有活动记录计1分；对项目工程质量提高有针对性的合理化建议并落实计1.5分；获得省部级及以上QC活动成果奖计2分 |  |  |  |
| 7 | 项目技术总结计0.5分；论文发表在企业内刊计1分；会议论文或学术性期刊计2分；核心期刊、著作计3分 |  |  |  |
| 8 | 项目科技成果经评价，达到国内先进计0.5分、国内领先计1分、国际先进计2分、国际领先计3分 |  |  |  |
| 总分（满分25分） |  |  |  |  |

注：1. 第3项创新成果累计不超过4分；2.第7项的核心期刊指国家土木工程类核心期刊。

组长：                      考核人：

中国钢结构金奖工程项目管理体系评分表（满分15）

工程名称：                                         日期：

| 序号 | 考核项目 | 考评内容 | 考评 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量与安全责任制 | 项目建立了质量与安全责任制，相关人员岗位责任明确；项目主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员等）签署了责任书（满分2分） |  |  |
| 2 | 项目人员资格 | 项目经理资格符合工程规模要求，质量员、安全员100%持证上岗，特殊作业人员100%持证上岗（满分3分） |  |  |
| 3 | 项目管理体系健全 | 项目安全管理、质量管理、技术管理、进度计划管理、劳务管理、成本管理等体系建立完备，采用了信息化管理系统，对有关进度、安全、质量、环境等各项管理目标，制定管理制度，并落实到责任部门和责任人项目管理（满分3分） |  |  |
| 4 | 企业管理层级对项目的监管 | 企业组建了项目管理组织架构，任命了项目经理和主要项目管理人员；企业管理层与项目部明确了项目部应达到的成本、质量、工期、安全和环境等管理目标及各自承担的责任；规定了对项目部检查的次数及频率，定期或不定期全面检查项目的运行情况，分析项目过程控制成果，评估项目管理目标的实施状况，并及时进行纠偏，有记录台账（满分5分） |  |  |
| 5 | 现场文明、绿色、环保 | 项目制定了现场文明施工、绿色环保、宿舍食堂卫生等管理制度；标识规范，场地整洁；进行了定期检查落实，有相关的记录台账（满分2分） |  |  |
| 总分（满分15分） |  |  |  |  |

组长：                      考核人：

中国钢结构金奖工程项目考核评分汇总表（满分150分）

工程名称：                                               日期：

| 序号 | 项目 | 考评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量与管控（满分100分） |  |  |
| 2 | 工程难度（满分10分） |  |  |
| 3 | 技术创新（满分25分） |  |  |
| 4 | 项目管理（满分15分） |  |  |
| 总分（满分150分） |  |  |  |

组长：                      考核人：

““中国钢结构金奖”现场核查会议签到表

申报单位：

工程名称：

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

年    月    日

“中国钢结构金奖”专家组现场核查工作情况反馈表

组长：

| 申报工程名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位（盖章）： 联 系 人： 电 话： |  |

（该表由主申报单位填写，后附填表说明）

说明：

1. 为了加强考评纪律，保证“中国钢结构金奖”工程评定工作公平、公正，由申报单位对专家组现场核查期间的工作情况进行评价。

2. 主要评价内容包括：

1）是否认真履行专家职责。

2）是否按照现场核查要点的要求认真进行了核查。

3）是否提出了与核查工作无关的要求。

4）是否遵守了《“中国钢结构金奖”评选与管理办法》的规定。

5）其他方面的内容。

3. 此表由申报单位填写，请如实反映专家组的工作情况。填写完成，加盖公章，由申报单位密封并在封口处加盖公章，直接寄送至：

中国建筑金属结构协会

联系人：孙晓彦

电  话：010-58934961

地  址：北京市海淀区车公庄西路8号

邮  编：100037